## Slide 1
프로웰
PLC 이더넷 PC 통신 테스트 설명서
2024.12.12

## Slide 2
CHAPTER 01
PLC 세팅
PLC 이더넷 IP 세팅
수정하면 파이썬 코드 수정이 필요

## Slide 3
CHAPTER 01
PLC 세팅
PLC 모드버스 세팅
어드레스맵 기준 40000번 기입

## Slide 4
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 설치

## Slide 5
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 설치
반드시 체크

## Slide 6
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 라이브러리 설치
명령 프롬프트에 명령어 입력(띄어쓰기 주의)
pip install pyqt5 pyqtgraph

## Slide 7
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 실행

## Slide 8
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 실행

## Slide 9
CHAPTER 01
파이썬 세팅
파이썬 실행

## Slide 10
CHAPTER 02
참고사항
파이썬 코드 수정할 부분
PLC측 이더넷 ip 주소 변경시 수정할 것

## Slide 11
CHAPTER 03
출력 결과
정상 출력 결과
2초에 한번 새로운 값이 추가됨.
총 1000개의 값이 그래프로 표시됨.
약 33분(2000/60s)부터
오래된 값은 사라지고 새로운 값이 추가됨.

## Slide 12
CHAPTER 03
출력 결과
정상 출력 결과
PLC 40000번 부터 불러와서
5번째(40004), 12번째(40011), 19번째, 26번째, 33번째, 40번째 값이 차례대로 그래프에 표시됨.

## Slide 13
이상입니다.
감사합니다.
2024.12.12